## Sayfa1
DIGITAL INPUT |  | DIGITAL OUTPUT |  | ANALOG INPUT
DI-0 | PB12 | DO-1 | PC9 | AI-0 | PF3 | ADC3-IN9
DI-1 | PE10 | DO-2 | PC8 | AI-1 | PF4 | ADC3-IN14
DI-2 | PB14 | DO-3 | PC7 | AI-2 | PF5 | ADC3-IN15
DI-3 | PB15 | DO-4 | PC6 | AI-3 | PF6 | ADC3-IN4
DI-4 | PG5 | DO-5 | PD15 | AI-4 | PF7 | ADC3-IN5
DI-5 | PG6 | DO-6 | PD14 | AI-5 | PF8 | ADC3-IN6
DI-6 | PD10 | DO-7 | PD13 | AI-6 | PF9 | ADC3-IN7
DI-7 | PD11 | DO-8 | PD12 | AI-7 | PF10 | ADC3-IN8
DI-8 | PG7 | DO-9 | PG1 | AI-8 | PB0 | ADC1-IN8
DI-9 | PG8 | DO-10 | PG0 | AI-9 | PC5 | ADC1-IN15
DI-10 | PG14 | DO-11 | PF15 | AI-10 | PC4 | ADC1-IN14
DI-11 | PG13 | DO-12 | PF14 | AI-11 | PA4 | ADC1-IN4
DI-12 | PG12 | DO-13 | PF13 | AI-12 | PC3 | ADC1-IN13
DI-13 | PG11 | DO-14 | PF2 | AI-13 | PC2 | ADC1-IN12
DI-14 | PG10 | DO-15 | PF1 | AI-14 | PC1 | ADC1-IN11
DI-15 | PG9 | DO-16 | PF0 | AI-15 | PC0 | ADC1-IN10