## Holding
HMI
| HEX | MODBUS | HEX | MODBUS |  | Dec | Hex | Byte Adr
HA_SYSTEM_STATE | 20 | 16 | SA_HMI_SYSTEM_STATE | 4144 | 8354 | 642 | 282 | 504
HA_SYSTEM_CONTROL | 24 | 18 |  |  |  | 570 | 23A | 474
HA_BUTTON_00 | 30 | 24 | SA_HMI_BUTTON_STATE | 4130 | 8344 | 514 | 202 | 404
HA_BUTTON_01 | 32 | 25 |  |  |  | 6240 | 1860 | 30C0
HA_BUTTON_02 | 34 | 26
HA_PLC_CONTROL | 44 | 34 |  |  |  | 16 | 10 | 20
HA_PLC_RUN_TIMEOUT | 50 | 40 |  |  |  | 6160 | 1810 | 3020
HA_PLC_NAME | 60 | 48 |  |  |  | 16668 | 411C | 8238
HA_PLC_SERIAL_NO | D0 | 104
HA_SLAVE_ADDRESS | D8 | 108
HA_MODULE_ENABLE | 00E0 | 112
HA_AI_MODULE_ENABLE | 00E4 | 114
HA_AI_CALB | 100 | 128
HA_AI_OFFSET | 140 | 160
HA_AI_BOTTOM | 180 | 192 |  |  |  | 3300000 | 1650000
HA_AI_TOP | 1C0 | 224 |  |  |  |  | 0.098348
HA_AI_CALB | 100 | 128
HA_AI_CALC | 200 | 256 | SA_HMI_LT1 | 4100 | 8320
TANK 1 | 200 | 256 | SA_HMI_LT2 | 4104 | 8322
TANK 2 | 204 | 258
PRESSURE 1 | 208 | 260
PRESSURE 2 | 20C | 262
HA_AI_CHANNEL_TYPES | 240 | 288
HA_AI_KALMAN_FILTER | 248 | 292
HA_AI_AVARAGE_CALCULATION | 250 | 296
HA_AI_MODULE_CHANNEL_POS_ONCHIP_0..7 | 260 | 304
HA_AI_MODULE_CHANNEL_POS_ONCHIP_8..15 | 260 | 304
HA_AI_MODULE_CHANNEL_ON_BOARDIC_0..3 | 262 | 305
HA_AI_MODULE_CHANNEL_ON_BOARDIC_4..7 | 264 | 306
HA_AI_MODULE_CHANNEL_MODULE_SPI1 | 266 | 307
HA_AI_MODULE_CHANNEL_MODULE_SPI2 | 268 | 308
HA_AI_MODULE_CHANNEL_MODULE_TYPE_SPI1 | 270 | 312
HA_AI_MODULE_CHANNEL_MODULE_TYPE_SPI2 | 272 | 313
HA_AI_ALLOCATION | 280 | 320
HA_AI_MODULE_RESOLUTION_MULTIPLIER | 2C0 | 352
HA_AI_CHANNEL_BOTTOM_VALUE_mV | 300 | 384
HA_AI_CHANNEL_TOP_VALUE_Mv | 340 | 416
HA_DI_STANDBY | 380 | 448
HA_DI_DEBUG_MODE | 3A0 | 464
HA_DI_DEBUG | 3C0 | 480
HA_MASTER_CODE_SAVE_POSITION | 400 | 512
HA_MASTER_CODE | 404 | 514
HA_RTU_BAUDRATE | 500 | 640
HA_RTU_DATA_BITS | 502 | 641
HA_RTU_DATA_PARITY | 504 | 642
HA_RTU_STOP_BITS | 506 | 643
HA_AI_KALMAN_fP | 0B00 | 1408
HA_AI_KALMAN_fQ | 0B04 | 1410
HA_AI_KALMAN_fR | 0B08 | 1412
HA_AI_KALMAN_fKGain | 0B0C | 1414
HA_AI_KALMAN_LEN | 0B10 | 1416
HA_TANK_COUNT | 1A30 | 3352
HA_DISPENSER_COUNT | 1A32 | 3353
HA_TANK_SECOND_LEVEL_SHOW | 1A34 | 3354
HA_PUMP_RUN_MODE | 1A40 | 3360
HA_PUMP_COUNT | 1A42 | 3361
HA_PUMP_PERIODICALLY_WAIT_TO_RUN | 1A44 | 3362
HA_PUMP_PERIODICALLY_RUN_TIME | 1A48 | 3364
HA_PUMP_CHANGE_LEVEL | 1A4C | 3366
HA_PUMP_STOP_TIME_ON_LOW_LEVEL | 1A50 | 3368
HA_PUMP_EXCHANGE_LEVEL | 1A54 | 3370
HA_PUMP_EXCHANGE_TIME | 1A58 | 3372
HA_TANK_DEVIATION_CONTROL | 1A60 | 3376
HA_TANK_FUELING_VALVE_COUNT | 1A64 | 3378
HA_TANK_FUELING_TIMEOUT | 1A68 | 3380
HA_TANK_FUELING_END_WARNING_TIMEOUT | 1A6C | 3382
HA_VALVE_CLOSE_TIME_ON_END_OF_FILLING | 1A70 | 3384
HA_TANK_FILLING_VALVE_OPEN_LEVEL_DIFFERANCE | 1A74 | 3386
HA_LEVEL_ALLOWED | 1AA0 | 3408
HA_TOTAL_LEVEL_LAST | 1AA4 | 3410
HA_MIN_UP_LEVEL_AT_PEROID_OF_FILLING | 1AAC | 3414
HA_MIN_UP_LEVEL_TIMEOUT_AT_PEROID_OF_FILLING | 1AB0 | 3416
HA_TANK_OVER_FILLING_LEVEL1 | 1AC0 | 3424
HA_TANK_OVER_FILLING_LEVEL1 | 1AC4 | 3426
HA_TANK_OVER_FILLING_ALERT_TYPE | 1AD0 | 3432
HA_PROBE_TIMEOUT | 1C00 | 3584
HA_PROBE_PROTOCOL_NO | 1D00 | 3712
HA_PROBE_ACTIVE | 1D02 | 3713
HA_PROBE_SERIAL_NO1 | 1D04 | 3714
HA_PROBE_SERIAL_NO2 | 1D08 | 3716
HA_PROBE_TANK_ALLOCATION1 | 1D20 | 3728
HA_PROBE_TANK_ALLOCATION2 | 1D22 | 3729
HA_PROBE_TANK_OFFSET1 | 1D40 | 3744
HA_PROBE_TANK_OFFSET2 | 1D44 | 3746
HA_TANK_CAPACITY1 | 1E00 | 3840 | SA_HMI_TANK1_CAPACITY | 411C | 8334
HA_TANK_CAPACITY2 | 1E04 | 3842 | SA_HMI_TANK2_CAPACITY | 4120 | 8336
HA_TANK_DIAMETER1 | 1E20 | 3856
HA_TANK_DIAMETER2 | 1E24 | 3858
HA_TANK_LEN1 | 1E40 | 3872
HA_TANK_LEN2 | 1E44 | 3874
HA_TANK_ELLIPTICAL_LEN1 | 1E60 | 3888
HA_TANK_ELLIPTICAL_LEN2 | 1E64 | 3890
HA_TANK_DENSITY1 | 1E80 | 3904
HA_TANK_DENSITY2 | 1E84 | 3906
HA_TANK1_DEVIATION | 1EA0 | 3920
HA_TANK2_DEVIATION | 1EA4 | 3922
HA_TANK1_DIFFERANCE | 1EC0 | 3936
HA_TANK2_DIFFERANCE | 1EC4 | 3938
HA_DATA_SEND_PERIOD | 22A4 | 4434
HA_DATA_DEFAULT_PACKET | 22AC | 4438
HA_DATA_CHANNEL_VALUE_MULTIPLIER | 22C0 | 4448
HA_DATA_ANALOG_INPUT_VALUE_MULTIPLIER | 22C4 | 4450

## Status
HMI
| HEX | MODBUS | HEX | MODBUS |  | Dec | Hex | Byte Adr
SA_SYSTEM_INDICATOR | 40 | 32 | SA_HMI_SYSTEM_INDICATOR | 4146 | 8355
SA_SYSTEM_WARNING | 44 | 34 | SA_HMI_SYSTEM_WARNING | 413C | 8350
SA_PLC_STATUS | 50 | 40
SA_DI_STATE | 80 | 64
SA_PLC_WARNING | A0 | 80 | SA_HMI_PLC_WARNING | 413E | 8351
SA_TANK_FILLING_STATUS | 308 | 388 | SA_HMI_TANK_FILLING_STATUS | 4140 | 8352
SA_TANK_DEVIATION_STATUS | 30A | 389
SA_TOTAL_LEVEL_CURRENT | 310 | 392
SA_TANK1_DEVIATION_DIFFERANCE | 320 | 400
SA_TANK2_DEVIATION_DIFFERANCE | 324 | 402
SA_TANK1_DEVIATION_PERCENT | 330 | 408
SA_TANK2_DEVIATION_PERCENT | 334 | 410
SA_AI_CHANNEL_VALUE | 1080 | 2112
SA_AI_CHANNEL_VALUE_FILTERED | 10C0 | 2144
SA_TANK1_AMOUNT_KG | 2030 | 4120
SA_TANK2_AMOUNT_KG | 2034 | 4122

## HMI
| HEX | MODBUS | Dec | Hex | Byte Adr
SA_HMI_LT1 | 4100 | 8320 | 514 | 202 | 404
SA_HMI_LT2 | 4104 | 8322 | 6240 | 1860 | 30C0
SA_HMI_PT1 | 4108 | 8324 | 16 | 10 | 20
SA_HMI_PT2 | 410C | 8326 | 6160 | 1810 | 3020
SA_HMI_TANK1_CAPACITY | 4110 | 8328 | 8268 | 204C | 4098
SA_HMI_TANK2_CAPACITY | 4114 | 8330
SA_HMI_TANK1_AMOUNT_KG | 4118 | 8332
SA_HMI_TANK2_AMOUNT_KG | 411C | 8334
SA_HMI_DIGITAL_INPUTS | 4120 | 8336
SA_HMI_DIGITAL_OUTPUTS | 4124 | 8338

## AI CHANNEL
HA_AI_CALC_LT1 | 200 | 256
HA_AI_CALC_LT2 | 204 | 258
HA_AI_CALC | 208 | 260
HA_AI_CALC | 20C | 262
HA_AI_CALC | 210 | 264
HA_AI_CALC | 214 | 266
HA_AI_CALC | 218 | 268
HA_AI_CALC | 21C | 270
HA_AI_CALC | 220 | 272